## Blad1
			Controlekaart pH/EC-meter Eikelkamp
meternr:	ARC pH 001
merk:	Eijkelkamp			Voer kalibratie elke dag uit. Bij overschrijding afkeuring opnieuw ijken. Bij nieuwe ijkvloeistof nieuwe kaart
type:
nauwkeurigheid pH	+/- 0,05
nauwkeurigheid Ec	+/- 2%

ijkvloeistof Ec				ijkvloeistof pH
waarde	1413			waarde		6,87
Acceptatie (+/- 5%)	1342-1484			Acceptatie (+/- 0,1)		6,77-6,97
Waarsch. (+/- 10%)	1271-1554			Waarsch. (+/- 0,2)		6,67-7,07
Afkeuring (>10%)	<1271 of >1554			Afkeuring (>0,2)		<6,67 of >7,07
Houdbaarheid				Houdbaarheid

controle-datum	pH	pH	Ec (uS/cm)	temp.	oordeel	aktie	paraaf
(dd-mm-jj)	4,01	7,01	1,41	(°C)	(+/±/-)

voor akkoord lijnverantwoordelijke,					datum: