## Blad1
			Controlekaart pH/EC-meter Hannah
meternr:	ARC PH 012		Deze kaart maximaal gebruiken tot:
merk:	Hannah			Voer kalibratie elke dag uit. Bij overschrijding afkeuring opnieuw ijken. Bij nieuwe ijkvloeistof nieuwe kaart
type:	98129
nauwkeurigheid pH	+/- 0,05
nauwkeurigheid Ec	+/- 2%

ijkvloeistof Ec				ijkvloeistof pH
waarde	1413			waarde		7.01
Acceptatie (+/- 5%)	1342-1484			Acceptatie (+/- 0,1)		6,91-7,11
Waarsch. (+/- 10%)	1271-1554			Waarsch. (+/- 0,2)		6,81-7,21
Afkeuring (>10%)	<1271 of >1554			Afkeuring (>0,2)		<6,81 of >7,21
Houdbaarheid				Houdbaarheid

controle-datum	pH	pH	Ec (uS/cm)	temperatuur	opmerking		paraaf
(dd-mm-jj)	4.01	6.86	1.41	(°C)

voor akkoord lijnverantwoordelijke,					datum: